## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20212400354 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | β-胶原特殊序列质控品 | 0.5mL/瓶×2瓶；2mL/瓶×2瓶。 | 见附页。 | β-胶原特殊序列质控品与本公司生产的β-胶原特殊序列测定试剂盒（磁微粒化学发光法）配套使用，用于β-胶原特殊序列测定项目的室内质量控制。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、质控品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃：可稳定15天。 3、质控品在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月02日 | 2026年10月26日 | 2031年10月25日
2 | 津械注准20212400358 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | Ⅰ型胶原氨基端延长肽质控品 | 0.5mL/瓶×2瓶；2mL/瓶×2瓶。 | 见附页。 | Ⅰ型胶原氨基端延长肽质控品与本公司生产的Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法）配套使用，用于Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定项目临床检验时的实验室质量控制。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下：可稳定15天。 3、本品在2℃～8℃条件下运输，有效期为12个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月02日 | 2026年03月05日 | 2031年03月04日
3 | 津械注准20212400366 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | β-胶原特殊序列质控品 | 0.5mL/瓶×2瓶。 | 见附页。 | β-胶原特殊序列质控品与本公司生产的β-胶原特殊序列测定试剂盒（荧光免疫层析法）配套使用，用于β-胶原特殊序列测定项目临床检验时的实验室质量控制。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、质控品复溶（首次使用）后存放于2℃～8℃：可稳定15天。 3、本品在2℃～8℃条件下运输，有效期为12个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月02日 | 2026年10月26日 | 2031年10月25日
4 | 津械注准20212400353 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | I型胶原氨基端延长肽质控品 | 0.5mL/瓶×2瓶 | 见附页。 | I型胶原氨基端延长肽质控品与本公司生产的I型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（荧光免疫层析法）配套使用，用于I型胶原氨基端延长肽测定项目临床检验时的实验室质量控制。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、质控品复溶（首次使用）后存放于2℃～8℃：可稳定15天。 3、本品在2℃～8℃条件下运输，有效期为12个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月02日 | 2026年10月26日 | 2031年10月25日
5 | 津械注准20212400357 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | Ⅰ型胶原氨基端延长肽校准品 | 0.5mL/瓶×6瓶；2mL/瓶×6瓶。 | 见附页。 | Ⅰ型胶原氨基端延长肽校准品与本公司Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法）配套使用。用于Ⅰ型胶原氨基端延长肽定量测定项目临床检验时系统的校准。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、校准品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下：可稳定15天。 3、本品在2℃～8℃条件下运输，有效期为12个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月02日 | 2026年10月26日 | 2031年10月25日
6 | 津械注准20212400351 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | β-胶原特殊序列校准品 | 0.5mL/瓶×6瓶；2mL/瓶×6瓶。 | 见附页。 | β-胶原特殊序列校准品与本公司β-胶原特殊序列测定试剂盒（磁微粒化学发光法）配套使用。用于人血清中β-胶原特殊序列测定项目临床检验时系统的校准。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、校准品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃：可稳定15天。 3、校准品在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月02日 | 2026年10月26日 | 2031年10月25日
7 | 津械注准20212400360 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | β-胶原特殊序列测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 20人份/盒、50人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中β-胶原特殊序列的含量。 | 1、本试剂盒在10℃～30℃储存，有效期为12个月。 2、铝箔袋开封后在10℃～30℃条件下，应在2小时内尽快使用。 3、本试剂盒在10℃～30℃条件下进行运输，有效期为12个月。 4、不同批号的组分不得混用，各组分在各自规定储存条件下可稳定至成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月02日 | 2026年10月26日 | 2031年10月25日
8 | 津械注准20212400352 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定女性血清中Ⅰ型胶原氨基端延长肽的含量。 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。 4、在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月02日 | 2026年10月26日 | 2031年10月25日
9 | 津械注准20212400361 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | β-胶原特殊序列测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中β-胶原特殊序列的含量。 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品开瓶（首次使用）后存放于2℃～8℃，可稳定15天。 4、本试剂盒在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。 5、在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换；未开封的各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月02日 | 2026年10月26日 | 2031年10月25日
10 | 津械注准20212400365 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | I型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 20人份/盒、50人份/盒 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定女性血清、血浆和全血中I型胶原氨基端延长肽的含量。 | 1、本试剂盒在10℃～30℃储存，有效期为12个月。 2、铝箔袋开封后在10℃～30℃条件下，应在2小时内尽快使用。 3、本试剂盒在10℃～30℃条件下进行运输，有效期为12个月。 4、不同批号的组分不得混用，各组分在各自规定储存条件下可稳定至成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月02日 | 2026年10月26日 | 2031年10月25日
11 | 津械注准20262170020 | 17 | 天津市康宏医疗器械有限公司 | 北辰科技园区宜兴埠 | 北辰科技园区宜兴埠 | 一次性使用无菌三用喷枪枪头 | 见附页 | 产品型号SYQ-A系列为内管及外管组成，型号SYQ-B系列为一体成型产品，产品原材料为ABS、PVC，产品安装在牙科综合治疗台的喷枪前端，为喷枪气流、液体的出口端。无菌提供，一次性使用。 | 配合喷枪等使用，用于牙科治疗时清洁和吹干口腔及牙齿。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月06日 | 2026年02月06日 | 2031年02月05日
12 | 津械注准20212140282 | 14 | 天津索玛科技有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房5层A02、A07车间 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区海云街80号17号厂房5层A02、A07车间 | 一次性使用桡动脉止血压迫器 | SMYP18、SMYP18-N | 本产品由绑带、压迫球囊、充气管路及支撑板构成，充气装置作为产品的附属配件配套使用。 | 适用于成人经桡动脉介入手术后穿刺部位的压迫止血。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212140282"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年02月02日 | 2026年02月02日 | 2026年08月31日
13 | 津械注准20182400096 | 6840 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼 | 天津市东丽经济技术开发区五经路16号国际医疗器械产业园14号楼，11号楼104-105 | 促甲状腺激素（TSH）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附页 | 无 | 在2~8℃条件下储存，有效期18个月。试剂开封后30天内有效。使用后应立即密封好放置于2~8℃保存，避免长时间放置于室温下。 | 无 | 本文件与"津械注准20182400096"注册证共同使用。 | （1）原内容：“产品储存条件及有效期：在2~8℃条件下储存，有效期12个月。试剂开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。”变更为：“产品储存条件及有效期：在2~8℃条件下储存，有效期18个月。试剂开封后30天内有效，使用后应立即密封好放置于2～8℃保存，避免长时间放置于室温下。”。 （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年02月02日 | 2026年02月02日 | 2028年07月15日
14 | 津械注准20212400815 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号；山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产）。 | 同型半胱氨酸检测试剂（酶循环法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | R1：试剂1 s-腺苷甲硫氨酸 0.1mmol/L 还原型辅酶I 0.2mmol/L R2：试剂2 a-酮戊二酸 5.0mmol/L 同型半胱氨酸甲基转移酶 5.0kU/L 谷氨酸脱氢酶 10.0kU/L S-腺苷同型半胱氨酸水解酶 3.0kU/L 腺苷脱氨酶 5.0kU/L | 无 | 试剂2℃～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2℃～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400815"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年02月02日 | 2026年02月02日
15 | 津械注准20212400804 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1,2-301】号；山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产）。 | 胱抑素C检测试剂（免疫比浊法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | R1：试剂1 Tris缓冲液 50mmol/L R2：试剂2 抗体致敏胶乳（抗胱抑素C抗体） 2% | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400804"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年02月02日 | 2026年02月02日
16 | 津械注准20212080281 | 08 | 天津美迪斯医疗用品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 天津市西青经济技术开发区赛达一大道15号-A | 一次性使用无菌气管插管 | 见型号、规格变更对比表 | 见附件 | 供临床麻醉或急救时建立人工气道用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212080281"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年02月02日 | 2026年02月02日 | 2026年08月31日
17 | 津械注准20242140190 | 14 | 中普生物科技（天津）有限公司 | 天津市南开区科研东路西侧天津科技广场3号楼1406（天开园） | 天津市西青区李七庄街天祥工业区祥遵路16号（委托生产）, 天津市西青区李七庄街道天祥工业区祥遵路2号-1（委托生产） | 医用创面修复敷贴 | I型：10ml/片、25ml/片、30ml/片； II型：12ml/片、28ml/片、30ml/片 | 本产品由重组胶原蛋白、透明质酸钠、海藻糖，辅以卡波姆，三乙醇胺，黄原胶，甘油，纯化水和非织造布或生物纤维素膜组成。 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于非慢性创面及周围皮肤护理，为创面愈合提供微环境。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242140190"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年02月02日 | 2026年02月02日 | 2029年07月09日
18 | 津械注准20222400242 | 6840 | 天津诺迈科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座3号楼4层 | 综合Ⅲ检测冻干式试剂盒（微流控冻干化学法） | 1人份/盘片，10人份/盒。 | 见附页 | 无 | 1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。 | 无 | 本文件与"津械注准20222400242"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” 变更为： “产品储存条件及有效期：1.本产品应在2~8℃环境下保存，有效期为18个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2.试剂盘片独立密封包装袋未打开时在室温（10~30℃）环境中的放置时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 3.试剂应在2~8℃条件下运输，禁止冷冻。” （2）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2026年02月02日 | 2026年02月02日 | 2027年05月30日
19 | 津械注准20212090110 | 09 | 天津源达日化股份有限公司 | 天津经济技术开发区微电子工业区 | 天津经济技术开发区微电子工业区微二路6号 | 热敷贴 | 通用型，133mm×100mm、腹部型，97mm×66mm | 本产品由铁粉、活性炭、吸水树脂、蛭石、氯化钠、水及无纺布袋组成。 | 用于人体体表局部的热敷，以传导的方式将热量传递于患处，用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212090110"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年02月02日 | 2026年02月02日 | 2026年03月09日
20 | 津械注准20212080054 | 08 | 亚美斯特（天津）医疗器械有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 天津市津南区八里台镇开拓道15号 | 一次性使用气管导管 | 见附件 | 见附页 | 用于插入患者气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212080054"注册证共同使用。 | 原内容： 产品技术要求变更对比表（见附页） 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年02月06日 | 2026年02月06日 | 2026年02月07日
21 | 津械注准20222140180 | 14 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 引流袋 | ERD300，ERD500，ERD1000 | 引流袋由风箱、接头、连接管、集液袋、双防反流阀系统、排放口及挂带组成。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222140180"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年02月06日 | 2026年02月06日 | 2027年04月27日
22 | 津械注准20222140143 | 14 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 一次性使用高负压引流瓶装置 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 一次性使用高负压引流瓶装置由引流瓶、引流导管、导引针组成。其中引流瓶由瓶体、连接管接头、接头夹板、真空指示器、悬挂吊带、连接管、管夹板、引流管接头组成。 | 用于临床负压引流时，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。产品为一次性使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222140143"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年02月06日 | 2026年02月06日 | 2027年04月17日
23 | 津械注准20222140179 | 14 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 天津西青学府工业区思智道1号E26号房屋 | 高负压引流瓶 | ERS6602、ERS6604、ERS6606、ERB6602、ERB6604、ERB6606 | 高负压引流瓶由引流瓶、连接管接头、接头夹板、真空指示器、悬挂吊带、连接管、管夹板、引流管接头组成。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222140179"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年02月06日 | 2026年02月06日 | 2027年04月17日
24 | 津械注准20212400088 | 6840 | 天津微纳芯科技股份有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路122号A区厂房1-4楼全部、3段办公区1楼2楼4楼5楼全部、2段办公区5楼全部 | 天津开发区洞庭路122号A区厂房1F、2F-01、301、302、303、304、305、308、4M-01 | 综合Ⅳ检测冻干试剂盒（微流控冻干化学法） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 1、每试剂盒内装10个密封袋，一份产品说明书；每个密封袋内有一个试剂盘片，一包干燥剂。每个试剂盘片仅供一个样品一次检测。每个密封袋有一个二维码。 2、每个试剂盘片中主要成分含量如下（按复溶后计）： 成分 含量 总蛋白检测试剂 13.5μL 白蛋白检测试剂 13.5μL 总胆红素检测试剂 13.5μL 丙氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL 尿素检测试剂 13.5μL 肌酐检测试剂 13.5μL 尿酸检测试剂 13.5μL 甘油三酯检测试剂 13.5μL 胆固醇检测试剂 13.5μL 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂 13.5μL 葡萄糖检测试剂 6.6μL 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂 13.5μL 直接胆红素检测试剂 13.5μL γ-谷氨酰基转移酶检测试剂 13.5μL 碱性磷酸酶检测试剂 13.5μL 稳定剂 适量 3、使用本试剂盒A型须自备稀释液。稀释液为符合《中华人民共和国药典》要求的纯化水，或更高等级的纯水。稀释液应避免长时间暴露在空气中以防污染，建议使用单包装剂量较小的灭菌注射用水，即开即用。 | 无 | 1. 本产品应在2~8℃无腐蚀性气体的环境下保存，有效期为12个月。试剂盘片独立密封包装袋打开后，必须在20分钟内使用。 2. 本产品不得放置在超过32℃的环境中，存放在室温（25℃）环境中的时间不得超过2小时。不得存放在太阳直射的环境中。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400088"注册证共同使用。 | 产品技术要求变化：产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第5次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年02月06日 | 2026年02月06日 | 2026年03月09日
25 | 津械注准20202160296 | 16 | 天津新视光技术有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座4门601-8 | 静海区静海经济开发区南区科技路19号（委托生产） | 视功能检查仪 | VED-O-3-280、VED-O-3-300、VED-O-2-280、VED-O-2-300、VED-C-3-280、VED-C-3-300、VED-C-2-280、VED-C-2-300、VED-O-3-350E、VED-O-2-350E、VED-O-3-350L、VED-O-2-350L | 见附页 | 该产品适用于眼科常规视觉功能的检查和屈光状态的筛查。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20202160296"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年02月06日 | 2026年02月06日 | 2030年12月09日
26 | 津械注准20212200229 | 20 | 依脉人工智能医疗科技（天津）有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区开华道22号5号楼东塔9层901室 | 天津滨海高新区华苑产业区物华道2号A座539、540、541、560室 | 脉诊仪 | YM-MZ-I、YM-MZ-II、YM-MZ-III | 脉诊仪由控制单元、传感器模块、压力控制模块、腕带、电源适配器以及中医脉诊检测分析软件（软件型号：YM-MZ-CJRJ 发布版本V2）组成。 | 该产品供医疗单位进行脉象信息采集用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212200229"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：脉诊仪由控制单元、传感器模块、压力控制模块、腕带、电源适配器以及中医脉诊管理系统组成。” 变更为： “结构及组成：脉诊仪由控制单元、传感器模块、压力控制模块、腕带、电源适配器以及中医脉诊检测分析软件（软件型号：YM-MZ-CJRJ 发布版本V2）组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年02月06日 | 2026年02月06日 | 2026年06月30日