## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20212400077 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | B型脑钠肽（BNP）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | 25人份/盒（卡型）、50人份/盒（卡型） | 见附页。 | 本产品采用微流控技术，配套荧光免疫分析仪/干式荧光免疫分析仪定量检测人体EDTA血浆中的B型脑钠肽（BNP）含量。 | 储存条件：2～8℃避光储存。自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，建议打开包装后立即使用。本试剂盒在不超过37℃条件下，运输时间可达15天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月25日 | 2026年03月05日 | 2031年03月04日
2 | 津械注准20212400078 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | N端脑钠肽前体（NT-proBNP）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | 25人份/盒（卡型） | 见附页。 | 本产品采用微流控技术，配套荧光免疫分析仪定量检测人体血清、肝素血浆中的N端脑钠肽前体（NT-proBNP）含量。 | 储存条件：2～8℃避光储存。自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，建议打开包装后立即使用。本试剂盒在不超过37℃条件下，运输时间可达15天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月25日 | 2026年03月05日 | 2031年03月04日
3 | 津械注准20162400087 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型） | 见附页。 | 本产品配合本公司生产的免疫层析结果判读记录仪可定量检测女性血清/血浆和尿液中的人绒毛膜促性腺激素（HCG）的含量。 | 储存条件：4～30℃阴凉避光处保存。自检定合格之日起有效期为24个月。 液体组分开封及金标冻干粉复溶后2～8℃下储存，30天内有效。 检测卡打开内包装后会因吸湿失效，需在1个小时内使用。运输时应防高温和日晒，气温高时应用冷藏方法运输。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月25日 | 2026年03月10日 | 2031年03月09日
4 | 津械注准20212070165 | 07 | 大天医学工程（天津）有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C22号楼101室 | 天津市滨海高新区华苑产业园梓苑路24号2号楼2层（委托生产） | 数字脑电图机 | SN-D-E-8、SN-D-E-16、SN-D-E-24、SN-D-E-32 | 该产品正常工作时，由主机和交叉网线组成。其中主机相当于放大器输入盒。 | 本产品主要功能为人体脑电生理信号检测。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月25日 | 2026年05月08日 | 2031年05月07日
5 | 津械注准20212400367 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 人N端中段骨钙素质控品 | 0.5mL/瓶×2瓶；2mL/瓶×2瓶。 | 见附页。 | 人N端中段骨钙素质控品与本公司生产的人N端中段骨钙素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）配套使用，用于人N端中段骨钙素测定项目临床检验时的实验室质量控制。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下：可稳定15天。 3、质控品在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月25日 | 2026年10月28日 | 2031年10月27日
6 | 津械注准20212400349 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 人N端骨钙素测定试剂盒（荧光免疫层析法） | 20人份/盒、50人份/盒 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清、血浆、全血中人N端骨钙素的含量。 | 1、本试剂盒在10℃～30℃储存（质控品2℃～8℃），有效期为18个月。 2、铝箔袋开封后在10℃～30℃条件下，应在2小时内尽快使用。 3、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天，可冻融1次。 4、本试剂盒在10℃～30℃条件下进行运输，有效期为18个月。 5、不同批号的组分不得混用，各组分在各自规定储存条件下可稳定至成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月25日 | 2026年10月26日 | 2031年10月25日
7 | 津械注准20212400350 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 人N端中段骨钙素校准品 | 0.5mL/瓶×6瓶；2mL/瓶×6瓶。 | 见附页。 | 人N端中段骨钙素校准品与本公司人N端中段骨钙素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）配套使用。用于人血清中人N端中段骨钙素定量测定项目临床检验时系统的校准。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、校准品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下：可稳定15天。 3、校准品在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月25日 | 2026年10月26日 | 2031年10月25日
8 | 津械注准20212400373 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 人N端骨钙素质控品 | 0.5mL/瓶×2瓶 | 见附页。 | 人N端骨钙素质控品与本公司生产的人N端骨钙素测定试剂盒（荧光免疫层析法）配套使用，用于人N端骨钙素测定项目临床检验时的实验室质量控制。 | 1、本品在2℃～8℃储存，有效期为12个月。 2、质控品复溶（首次使用）后存放于2℃～8℃：可稳定15天。 3、质控品在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为12个月。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月25日 | 2026年11月04日 | 2031年11月03日
9 | 津械注准20212400359 | 6840 | 天津华科泰生物技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永康道12号 | 天津市北辰区永康道12号2号楼1层、4层 | 人N端骨钙素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、50人份×2/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 | 见附页。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清中人N端骨钙素的含量。 | 1、未拆封试剂在2℃～8℃储存，有效期为18个月。 2、开封后试剂存放于2℃～8℃，可稳定28天。 3、校准品、质控品复溶（首次使用）后存放于-20℃以下，可稳定15天。 4、本试剂盒在2℃～8℃环境条件下进行运输，有效期为18个月。5、 在一个固定的试剂架内，不同批号试剂各组分不可以互换，各组分在2℃～8℃可稳定至试剂成品盒标明的失效期。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月25日 | 2026年10月26日 | 2031年10月25日
10 | 津械注准20212160221 | 16 | 天津博锐医疗器械有限公司 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D2号厂房B座202-2 | 天津西青学府工业区学府西路1号东区D2号厂房B座202-2 | 泪液分泌检测棉线 | 1袋/盒；10袋/盒；50袋/盒；100袋/盒。 | 由酚红溶液经棉线浸润制成，用塑料薄膜和医用涂胶透析纸固定，透析纸上标识有刻度，分左右眼使用，长50.0mm ，前端撕开后露出棉线长12.0mm。 | 本产品适用于检测泪液分泌量。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年02月25日 | 2026年06月29日 | 2031年06月28日
11 | 津械注准20262200037 | 20 | 天津康鼎源医疗科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路西侧医药医疗器械产业园1-1-302、402厂房 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区天津医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园135-1,4-401、502 | 悬空灸 | 见附页 | KDY-01和KDY-03由灸筒、灸柱、透气胶贴组成，其中灸筒包括带有金属卡子的灸盖和带有隔灰网、吸烟棉的灸座。KDY-02由灸盖、灸座组成，灸盖由隔灰网、灸柱组成，顶部为无纺布、灸座带固定胶贴及隔灰网。灸材不发挥药理作用。 | 本产品通过灸柱燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。用于悬空灸法治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年02月27日 | 2026年02月27日 | 2031年02月26日